OPTIONEN für Schnelllauf-Spiraltor „EFA-SST®-LAS“:

Hochgeschwindigkeit

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,5 m/sec.

Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 2,0 m/sec.

(abhängig von der Hubhöhe)

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 0,75 m/sec.

Oberfläche der Stahlteile

Pulverbeschichtung sämtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL __________     (Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

Sicherheitsendschalter

Abfrage der unteren Torblattendlage über Sicherheits-Endschalter Kat.iV

Spiralkörperverblendung

aus verzinktem Stahlblech für:

- unten und vorne

- oben