Zusätzliche Sicherheitssysteme / Optische-akustische Signalgeber / Ampelanlagen

Sicherheitssysteme

Die EFAFLEX-Baureihen EFA-SST®-ECO (Schnellauf-Spiraltor), EFA-SST®-PS, EFA-STT® (Schnelllauf-Turbotor) und EFA-STR® (Schnellauf-Turbo-Rolltor) können auf Wunsch mit folgendem Sicherheits-System ausgestattet werden:

Torlinien-Lichtgitter

Selbstüberwachendes, TÜV-geprüftes TORLINIEN-LICHTGITTER (EFA-TLG®), absolut geschützt in den Seitenzargen des Tores integriert. Das Lichtgitter wirkt direkt in der Torschließebene und erzeugt bis zu einer  Höhe von 2,5 m einen nahezu vollflächigen Infrarot-Lichtvorhang. Hindernisse werden berührungslos erkannt. Hierauf stoppt sofort die Schließbewegung. Somit kann der Reversierbetrieb zu einem erheblich  früheren Zeitpunkt eingeleitet werden. Kontaktleiste und/oder Lichtschranke(n) entfallen.

Lichtschranke

Zusätzlich zur serienmäßigen, elektronischen Absicherung der Hauptschließkanten:

Sicherheits-Lichtschranke, liefern und montieren

Vorfeld-Absicherung

Zusätzliche Vorfeldabsicherung als beidseitiger Personen- und Torschutz, bestehend aus:

2 Stk.  Aktiv-Infrarot-Anwesenheitsmeldern

2 Stk. Haltekonsolen mit schwenkbarem Kopf

bei Außenmontage evtl. erforderlich:

1 Stk. Regenabdeckung

Optische - akustische Signalgeber

Signaleinheit bestehend aus: Dauerlicht- und Summerelement

Rundumleuchte gelb

Blitzleuchte, gelb oder rot (bitte angeben)

Ausführung für Österreich

Ampel LED rot-grün

Abnahme durch Zivilingenieur /TÜV                     ACHTUNG:  nur für Österreich

Ampeln in robuster Industrie-Ausführung

Ampel mit LED-Einsatz,  Durchmesser ca. 150 mm rot oder grün (bitte angeben)

Ampel mit LED-Einsatz,  Durchmesser ca. 150 mm rot und grün

Ampel nach StVZO rot oder grün (bitte angeben)

Ampel nach StVZO rot und grün

(Signalgeber / Ampelanlagen jeweils inkl. Grundsteuerung)