OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor Maschinenschutz „EFA-SST® MS“

MS-AM 	1,00 ST

zusätzliches Ausgangsmodul: 	mit maximal 4 Ausgängen, wählbar:

- BEREIT / STÖRUNG

- LICHTSCHRANKE belegt

- KONTAKTLEISTE belegt

- Tor geschlossen

- Ampel rot

- Ampel grün

Z4S	1,00 ST

Pulverbeschichtung 	aller sichtbaren Stahlteile nach RAL ____________

(ausgenommen Leucht- und Perlfarben)

PUL	1,00 ST

Pulverbeschichtung 	der Aluminium-Lamellen nach RAL ____________

(ausgenommen Leucht- und Perlfarben)

SPB 	1,00 ST

Spiralblende: 	unten und vorne aus Stahlblech

Bitte beachten Sie die Verringerung der

Durchfahrtshöhe!

SPBO 	1,00 ST

Spiralblende: 	oben als Staubabdeckung aus Stahlblech

SPB-SBT 	1,00 ST

Spiralblende: 	unten, vorne und hinten aus Stahlblech

Bitte beachten Sie die Verringerung der

Durchfahrtshöhe! (nur in Verbindung mit

MOA-SRT)

MOA-SST	1,00 ST

Fußbodenstützen beidseitig

(selbsttagende Variante)

Behangausführungen:

SIC-MS	_________ ST

einwandige, klarsichtige Kunststofflamelle mit

Außenstegen aus Aluminium (eloxiert E6-EV1)

SIC-MS-H	_________ ST

einwandige, klarsichtige Polycarbonatlamelle mit

kratzfester Beschichtung , Außenstege aus

Aluminium (eloxiert E6-EV1)

ALL-MS	_________ ST (Anzahl begrenzt)

Aluminium Lüftungslamelle aus einschaligem

Aluminium mit Langlöchern